

Огнетушитель воздушно-пенный



|  |  |
| --- | --- |
| А | Запорно-пусковое устройство |
| Б | Баллон стальной |
| З | Пломба |
| Г | Раствор пенообразователя |
| В | Сифонная трубка |
| Е | Рычаг |
| Ж | Чека |
| Д | Воздушно-пенный насадок |

Огнетушитель углекислотный




|  |  |
| --- | --- |
| А | Рычаг |
| Е | Баллон стальной |
| Б | Пломба |
| З | Заряд (двуокись углерода) |
| Ж | Сифонная трубка |
| В | Ручка |
| Г | Чека |
| Д | Раструб |

Огнетушитель порошковый балонный

|  |  |
| --- | --- |
| Описание: I:\Диск Д Лариса\перенос\символика\шаблоны\огнетушители\ОП (б).tifА | Запорно-пусковое устройство |
| Г | Баллон с рабочим газом |
| В | Баллон стальной |
| Ж | Заряд (порошок) |
| Д | Сифонная трубка |
| Б | Рычаг |
| Е | Трубка для подвода рабочего газа |
| З | Ствол-насадок |

Огнетушитель закачной



|  |  |
| --- | --- |
| А | Рычаг |
| Е | Баллон стальной |
| Д | Вытесняющий газ |
| З | Заряд (порошок) |
| Ж | Сифонная трубка |
| В | Ручка |
| Б | Чека |
| Г | Монометр |